***Комунальне некомерційне підприємство   
 «МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №20»   
 Харківської міської ради***

***Інформація про обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі за результатами переговорної процедури закупівель,***

***проведеної з ТОВ «РАДМІР» 14 червня 2021 року***

З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на вимогу постанови КМУ від 16.12.2020 р. №1266:

1. Предмет закупівлі - П’ятимегапіксельний монохромний медичний монітор (ДК 021:2015 33110000-4 «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» ДК 021:2015: 33111650-2 — Мамографічні апарати НК 024:2019: 37672 — Система мамографічна рентгенівська стаціонарна, цифрова)

2. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав, що визначені п. 1 ч. 2 ст. 40 Закону, а саме: якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації

**Технічні параметри п’ятимегапіксельного монохромного медичного монітора**

|  |  |
| --- | --- |
| Технічний параметр | Значення |
| Размір, дюйми | 21.3″ |
| Розміри екрана | 422.4 (Ш) x 337.92 (В) мм |
| Разрешение | 2048×2560 / 2560×2048 |
| Мегапіксель | 5 МП |
| Розмір (крок), піксель, мм | 0,165 x 0,165 |
| Максимальна яскравість | 1200 кд/м2 |
| Контрастність | 1200:1 |
| Градації сірого | 65 536 (16 бит) |
| Кут огляду | ≥170° (CR≥20) |
| Інтерфейс | DVI-Dx1 / DPx |

3. Очікувана вартість предмета закупівлі – 198 000,00 грн. з ПДВ.