***Комунальне некомерційне підприємство
 «МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №20»
 Харківської міської ради***

***Інформація про обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі за результатами процедури закупівлі - відкриті торги, початок проведення процедури***

***«19» квітня 2021 року***

З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на вимогу постанови КМУ від 16.12.2020 р. №1266:

 **1. Предмет закупівлі** - Конвексний датчик за кодом ДК 021:2015: 33110000-4 — Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, НК 024:2019: 40768 — Датчик системи екстракорпоральної ультразвукової візуалізації, ручний, ДК 021:2015: 33112000-8 — Візуалізаційне обладнання з використанням ехографії, ультразвуку чи доплерографії.

**2. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

**Інформація про технічні, якісні та**

 **кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва предмету закупівлі** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| Конвексний датчик за кодом ДК 021:2015: 33110000-4 — Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, НК 024:2019: 40768 — Датчик системи екстракорпоральної ультразвукової візуалізації, ручний, ДК 021:2015: 33112000-8 — Візуалізаційне обладнання з використанням ехографії, ультразвуку чи доплерографії. | штука | 1 |

1.Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати копії документів наведених нижче:

*- завірену копію сертифікату відповідності або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.*

2. Продукція повинна бути новою і такою, що не була у використанні, а також упакована таким чином, щоб не допустити пошкодження та відповідати показникам безпечності та якості (*надати у складі пропозиції гарантійний лист*).

3. Обов’язкове надання Учасником в складі пропозиції оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією. Гарантійний лист повинен включати: назву замовника, назву учасника, назву предмету закупівлі, кількість згідно оголошення, номер закупівлі.

**Медико-технічні вимоги до конвексного датчику**

***Таблиця 1***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Медико-технічні характеристики** | **Значення** | **Відповідність (так/ні) з зазначенням параметрів** |
|  | Копія паспорту на датчик | наявність |  |
|  | Обов’язкова суміснісь з приладом скануючим ULTIMA  | наявність  |  |
|  | Сервісний центр в Україні сертифікований виробником  | наявність |  |
|  | Гарантійний термін | Не менше 12 місяців |  |
|  | **Загальна характеристика датчика** |
|  | Область використання | Черевнева порожнина |  |
|  | Частота | Не вужче ніж від 2 до 5 МГц |  |

*Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «або еквівалент».*

  **3. Очікувана вартість предмета закупівлі** – 175 000,00 грн з ПДВ.