***Комунальне некомерційне підприємство   
 «МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №20»   
 Харківської міської ради***

***Інформація про обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі за результатами процедури закупівлі - відкриті торги,***

***початок проведення процедури «30» квітня 2021 року***

З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на вимогу постанови КМУ від 16.12.2020 р. №1266:

1. **Предмет закупівлі:**

П’ятимегапіксельний монохромний медичний монітор (ДК 021:2015 33110000-4 «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» ДК 021:2015: 33111650-2 — Мамографічні апарати НК 024:2019: 37672 — Система мамографічна рентгенівська стаціонарна, цифрова)

**2. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

**ЗАГАЛЬНІ МЕДИКО - ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Технічні параметри п’ятимегапіксельного монохромного медичного монітора**

|  |  |
| --- | --- |
| Технічний параметр | Значення |
| Размір, дюйми | 21.3″ |
| Розміри екрана | 422.4 (Ш) x 337.92 (В) мм |
| Разрешение | 2048×2560 / 2560×2048 |
| Мегапіксель | 5 МП |
| Розмір (крок), піксель, мм | 0,165 x 0,165 |
| Максимальна яскравість | 1200 кд/м2 |
| Контрастність | 1200:1 |
| Градації сірого | 65 536 (16 бит) |
| Кут огляду | ≥170° (CR≥20) |
| Інтерфейс | DVI-Dx1 / DPx |

1.Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації.

2.Товар, запропонований Учасником, повинен бути зареєстрований в Міністерстві охорони здоров’я України

*На підтвердження Учасник повинен надати:*

*- завірену копію Декларації про відповідність виробу вимогам Технічного Регламенту.*

3.Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію (надати гарантійний лист).

4. Сервісне (гарантійне та післягарантійне) обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися інженерами сертифікованими виробником мамографа МАДИС.

5.Обладнання повинно бути новим (2020-го чи 2021-го року випуску), та таким, що раніше не експлуатувалося та не використовувалося.

*На підтвердження Учасник повинен надати оригінал гарантійного листа*

6.Учасник забезпечує доставку, інсталяцію та запуск обладнання за власний рахунок (учасника).

*На підтвердження Учасник повинен надати оригінал гарантійного листа.*

Учасник у складі своєї пропозиції до моменту початку аукціону повинен надати в електронному (сканованому) вигляді наступні оригінали або копії документів, завірені підписом та печаткою:

1. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи чи фізичної особи-підприємця (у разі наявності) або Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємств із зазначенням відповідних відомостей або Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємств із зазначенням відповідних відомостей
2. Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ) або платника єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку)
3. Обов`язкова наявність в учасника кваліфікованого персоналу, відповідного обладнання та матеріально-технічної бази для виконання умов договору (надати довідку).
4. Гарантійний лист від виробника цифрового мамографічного комплексу МАДИС про сумісність п’ятимегапіксельного монохромного медичного монітора з даним комплексом.
5. Документ, що підтверджує повноваження щодо підпису документів (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення тощо).

**3. Очікувана вартість предмета закупівлі** – 198 000,00 грн з ПДВ.